附件 6：

福建理工大学

2025 年硕士研究生入学考试专业课课程考试大纲

一、考试科目名称: 水质工程学

二、招生学院（盖学院公章）：生态环境与城市建设学院

三、招生专业（专业代码）：土木工程（081400）、土木水利（085900）

基本内容: 水质工程学简介 # 一、课程性质 《水质工程学》围绕“水处理 ”方方面面的问题，内容涉及给水工程（水源、城镇生 活与工业用水）和排水工程（污水排放或回用）的主要水质指标、意义和相关标准，给水 处理和污水处理各主要单元的基本概念、原理和方法，是一门理论性较强的专业基础课， 对于从事给水以及污水处理的设计、建设和运行工作，并认识到其对公共健康、能源、环 境和社会可持续发展的影响等具有重大意义。此外本课程还为学习“工业污水处理新技 术 ”、“ 电化学水处理技术 ”、“现代环境微生物技术 ”等课程奠定了坚实的理论基础。 # 二、考纲范围 给水工程考纲范围 1、水质与水处理概论 天然水中的杂质种类及分类、水体富营养化、天然水体水质指标的含义与意义、生活 饮用水水质标准与健康、水质指标的描述。 2、凝聚与絮凝 混凝的概念、胶体的结构与稳定性及原理、胶体凝聚原理、絮凝机理及影响絮凝效果 的主要因素、混凝剂的种类及优缺点、混凝过程、混凝设施的类型与结构。 3 、沉淀、澄清与气浮 沉淀的类型与特点、理想沉淀模型的特性分析、沉淀设施类型与结构、澄清的原理与 设施、气浮的基本原理与设施

4、过滤 过滤的基本概念与原理（杂质颗粒的迁移与粘附、杂质在滤料层中的分布）、过滤水 力学分析（过滤水力学、反冲洗水力学）、 快滤池的构造、设计要点及其运行、滤料、V 形滤池的结构、工艺过程、设计要点、其他类型滤池（重力无阀滤池、翻板滤池） 5、吸附 吸附的概念、活性炭吸附性能与应用、再生、吸附工艺与设备、影响吸附性能的因素 6、氧化还原与消毒 水处理常见氧化剂、消毒方法和机理、氯/臭氧/二氧化碳氧化与消毒、折点加氯、消 毒副产物与控制 7 、膜技术 膜分类与性质、超滤/微滤/纳滤/反渗透的概念与应用 8 、废水与污泥处理系统 典型处理工艺、污泥性质分析 排水工程考纲范围 1 、 污水的特征、污染指标与水体自净 城镇污水水质特征及污染物指标、水体污染分类及其危害、水体自净的概念、氧垂曲 线、水处理技术分类。 2 、 污水物理处理方法 格栅、沉砂池、沉淀池、沉淀理论 3 、 污水生物处理原理 活性污泥法、活性污泥组成、净化过程、劳伦斯-麦卡蒂方程式、再生曝气活性污泥法、 间歇式活性污泥处理系统、AB 法污水处理工艺、活性污泥的培养与驯化、活性污运行 中的异常情况及解决方法 生物膜法及其特征、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化及特点、生物流化床、厌氧处 理技术、生物脱氮除磷、好氧生物处理供氧 4 、污水的自然生物处理

菌藻共生体系、稳定塘、人工湿地、土地处理系统 4 、 污水深度处理 生物脱氮原理、硝化反应的条件与各项指标、反硝化反应条件、缺氧-好氧活性污泥法 脱氮系统、生物除磷原理、同步脱氮除磷、深度处理工艺分类、强化生物处理技术、 膜处理技术、高级氧化技术 5 、 污泥处置 污泥分类、性质与计算、污泥浓缩与脱水、厌氧消化理论及影响因素、污泥稳定化处 理技术及污泥调理、污泥的有效利用与最终处置 6 、工业废水处理技术及工艺系统 工业废水的分类及水质特点、工业废水对环境的污染及控制工业污染源的基本途径、 工业废水处理方法及选择、中和法应考虑的因素、化学沉淀法、碱性氯化法、臭氧接触反 应设备 三、其他相关考试要求 本科目考试方式是笔试开卷考试、考试内容以简答、计算题为主、满分分值 100 分、 答题时间 120 分钟。

参考书目： 《水质工程学—给水处理》，蒋柱武等主编，高等教育出版社，2017.3 《给水处理理论》，许保玖著，北京：中国建筑工业出版社，2000.10 《水质工程学—污水处理》，蒋柱武等主编，高等教育出版社，2018 《排水工程（第四版）（下册）》，张自杰主编，中国建筑工业出版社，2015 《水处理工程设计计算》，韩洪军、杜茂安主编，中国建筑工业出版社，2006

考试说明： 本科目可以携带教材、参考资料等。

说明：

1 、考试基本内容：一般包括基础理论、实际知识、综合分析和论证等几个方面的内容。有些课程还应有 基本运算和实验方法等方面的内容。字数一般在 300 字左右。

2 、难易程度：根据大学本科的教学大纲和本学科、专业的基本要求，一般应使大学本科毕业生中优秀学 生在规定的三个小时内答完全部考题，略有一些时间进行检查和思考。排序从易到难。